Вид оборудования (элемента): Система контроля и управления доступом.

Вид элемента системы контроля и управления доступом: Устройство

преграждающее управляемое.

Вид шлагбаума по способу открывания стрелы: Цепной.

Длина цепи автоматического дорожного барьера: ≥ 7,5 ≤ 15,5 М.

Материал корпуса шлагбаума: Сталь.

Напряжение: Больше или равно 1 В.

Размещение: На улице.

Степень защиты корпуса (код IP): IP54.

Температура эксплуатации: ≥ -50 ≤ 100 ГРАД ЦЕЛЬС.

Тип коммутатора: Управляемый.

Тип привода шлагбаума: Электромеханический.

Тип стрелы шлагбаума: Цельная.

Тип устройства по способу монтажа: Врезной.

Вид устройства преграждающего управляемого: Шлагбаум.

Конструктивные особенности: Модуль управления доступом;

Фотоэлементы шлагбаума; Кнопка ручного управления преграждающего

устройства.

Оснащение и функции шлагбаума: Корпус со степенью защиты не менее

IР54.

Сопутствующие работы: Погрузочно-разгрузочные работы; Монтаж;

Сборка; Пусконаладочные работы.